珠海市卫生学校2024年计算机实训室防静电地板采购项目

响应和报价表

一、项目概述

珠海市卫生学校2024年计算机实训室防静电地板采购项目，以校内简易公开招标的方式进行采购。投标人应该对本项目的内容和要求逐条仔细阅读，本项目的内容和要求条款均为不允许负偏离的实质性条款，如投标人针对内容和要求条款的响应出现负偏离，则按投标无效处理。如果响应优于内容和要求的条款应该做出应答情况描述。

二、项目响应情况

| 序号 | 内容和要求条款 | 条款情况 | 是否响应 | 投标人应答情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务要求 | 见附件3 |  |  |
| 2 | 到货和安装要求 | 见附件3 |  |  |
| 3 | 验收要求 | 见附件3 |  |  |
| 4 | 报价要求 | 见附件3 |  |  |
| 5 | 付款要求 | 见附件3 |  |  |
| 6 | 违约要求 | 见附件3 |  |  |
| 7 | 售后服务要求 | 见附件3 |  |  |

| 三、项目报价 项目预算金额：160000.00元 珠海市卫生学校2024年计算机实训室防静电地板采购项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数（规格、尺寸和功能等）和商务参数（售后等） | 单位 | 数量 | 响应品牌 | 响应技术参数（规格、尺寸和功能等）和商务参数（售后等） | 响应单价 | 响应总价 | 备注 |
| 1 | 防静电地板（含配套龙骨支架、人工） 1.规格：600*600*35 （单位：mm） 贴面：PVC1.0mm 防火能力：B1级 吸水率：＜0.5% 电阻值：耗散型1010-1012ohm 均布载荷：500kg/m2 集中载荷：150kg 2.含原有防静电地板和龙骨支架拆除，安装铺设新龙骨支架、防静电地板和技术调平 | 防静电地板（含配套龙骨支架、人工） 1.规格：600*600*35 （单位：mm） 贴面：PVC1.0mm 防火能力：B1级 吸水率：＜0.5% 电阻值：耗散型1010-1012ohm 均布载荷：500kg/m2 集中载荷：150kg 2.含原有防静电地板和龙骨支架拆除，安装铺设新龙骨支架、防静电地板和技术调平 | 块 | 约1864 |  |  |  |  |  |